Додаток № 2

Технічні вимоги до виконання робіт:

- Виконання повного обсягу робіт  провадити у строгій відповідності до вимог ДБН Б.2.2-5:2011. «Благоустрій територій», ДБН А.3.1. - 5-2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.3.2-2-2009 «Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків», ДБН В.2.5-23-2003 «Внутрішні електричні мережі», ПУЕ, ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва» та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів вітчизняного виробництва, які  мають сертифікати та  висновки СЕС.

- Якісні вимоги при застосуванні матеріалів відповідно до вимог ДБН.

- Гарантійні терміни на виконані роботи - не менше п’яти років, гарантійний термін на устаткування – не менше десяти років.

- Терміни виконання робіт передбачити календарним графіком на виконання будівельних робіт з урахуванням кількості залучених працівників у відповідності з ДБН А.3.1. - 5-2016 «Організація будівельного виробництва».

- Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій торгів документи (довідку в довільній формі), які підтверджують відповідність пропозиції торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

6. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції Довідку довільного характеру, щодо заходів із захисту довкілля.

Підтвердження цінової пропозиції (тендерної пропозиції):

Документальне підтвердження відповідності робіт документації торгів повинно мати розрахунок договірної ціни. До ціни пропозиції включаються витрат у відповідності до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293 з урахуванням змін та доповнень:

- зведений кошторис з урахуванням всіх витрат по об'єкту (витрати служби Замовника-2,5%);

- локальний кошторис;

- розрахунок вартості матеріальних ресурсів;

- технічне завдання;

- об’єктний кошторис;

- договірна ціна (динамічна);

- загальновиробничі витрати;

- пояснювальна записка;

- розрахунок прибутку та коштів на покриття адміністративних витрат.

Кошторисна документація надається Учасником за підписом та печаткою   ліцензованого інженера-проектувальника - кошторисника. Надається копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника - кошторисника завірена його підписом та печаткою.

Тендерна пропозиція учасника формується на підставі вартості підрядних робіт, вартості будівельних матеріалів, застосування яких передбачається на об'єкті, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкту та можуть включатися прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття ризиків, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства.

Ціна переможця тендерної пропозиції за результатами публічної закупівлі приймається за вартісний показник Договірної ціни на об'єкт будівництва, з обов'язковим врахуванням умов Тендерної документації, змісту тендерної пропозиції переможця, пунктів 3.15, 6.2.4 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та в цілому ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, яка формується переможцем (із залученням субпідрядників) і погоджується із замовником на етапі укладення договору про закупівлю.

Відповідно до статей 843, 844 Цивільного кодексу України договірна ціна (кошторис), визначена у договорі підряду, набирає чинності та стає частиною договору про закупівлю (договір підряду) з моменту підтвердження (погодження) його замовником.

Ознайомившись з технічними вимогами та умовами договору, що є додатком до вимог кваліфікації учасників, зазначити у ціновій пропозиції, що учасник має можливість і погоджується укласти договір та забезпечити Замовнику виконання робіт відповідної якості та установлені терміни.

Ціна пропозиції повинна включати ПДВ, у разі якщо учасник є платником ПДВ відповідно до законодавства. ПДВ нараховується відповідно до норм Податкового кодексу України

У разі надання цінових пропозицій Учасником – не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без урахування ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.